## ESTE&10
Cálculo de potencias obtenidas por el sistema ESTE&10 comparándolo con un sistema con turbina de vapor
Funcionamiento a bajas temperaturas comparadas con medias y altas temperaturas. Se observa que la potencia máxima se obtiene con 150ºC
Al aumento de la producción eléctrica hay que añadir un importante ahorro en costes de adquisición y un menor mantenimiento
|  |  |  | CAPTACIÓN | GENERACIÓN
| Superficie | Temperatura | Rendimiento | Potencia Max. | Rendimiento Carnot | Rend. ESTIMADO | Potencia Final | Sistema
| m2 | ºC | % | KW | n=1-(298/t1) | % (simulado 95%) | KW | instalado
| 1000 | 100 | 67 | 670 | 0.20107 | 19.1019 | 127.9826 | ESTE&10
| 1000 | 150 | 50 | 500 | 0.29551 | 28.0733 | 140.3664 | ESTE&10
| 1000 | 200 | 36 | 360 | 0.36998 | 35.148 | 126.5328 | ESTE&10
| 1000 | 300 | 25 | 250 | 0.47993 | 45.5934 | 113.9834 | ESTE&10
| 1000 | 400 | 15 | 150 | 0.55721 | 52.9346 | 79.4019 | TURBINA
Supuesto 400ºC | 512000 | 400 | 15 | 76800 | 0.55721 | 52.9346 | 40653.789 | Planta más antigua, con 20ºC más
Caso real 380ºC | 512000 | 380 | 18.9 | 96768 | 0.54364 | 51.6462 | 49977.0413 | Extresol I, Turbina Siemens SST-700
ESTE&10 150ºC | 512000 | 150 | 50 | 256000 | 0.29551 | 28.0733 | 71867.6123 | Equivalente ESTE&10
Simulador de rendimientos: escriba las superficies y las temperaturas de trabajo que desee para compararlas.
Probar otras --> | 10 | 100 | 69.144 | 6.9144 | 0.20107 | 19.1019 | 1.3208
Probar otras --> | 10 | 150 | 46.8107 | 4.6811 | 0.29551 | 28.0733 | 1.3141
Puede modificar los datos de este color |  |  | Valor aproximado; para saber el rendimiento exacto consulte el siguiente gráfico o al fabricante
| Línea roja CPC: colector cilindro-parabólico |  |  |  |  | Visite nuestra web
www.ideas-and-concepts.es
www.ideas-and-concepts.es
varelafernandez@gmail.com
T:696013884-968189262
Abril de 2008
#DIV/0!